Пожары в гаражах

|  | Вот наиболее распространённые причины возникновения пожаров в индивидуальных гаражах: нарушения правил пожарной безопасности при проведении огневых работ; при промывке деталей и узлов автомобиля с использованием легковоспламеняющихся жидкостей при выполнении различных ремонтных работ и во время производства малярных работ; при пользовании неисправным электрифицированным инструментом; |
| --- | --- |

- из-за неквалифицированного монтажа электропроводки в гараже;

- несвоевременного удаления из гаража отработанных масел, обтирочных материалов, из-за заправки автомобиля топливом в гараже, хранения спецодежды, пропитанной топливо-смазочными материалами.

Большую пожарную опасность представляют процессы мойки, обезжиривания и очистки металлических деталей с применением растворителей: бензинов, ацетона, керосина, спиртов. Опасность их применения также заключается в том, что эти растворители образуют заряды статического электричества, способные спровоцировать вспышки, взрывы и возникновение пожаров.

Пожарная безопасность индивидуальных гаражей задаётся при их строительстве. Допускается размещение гаражей в жилых зданиях, в том числе в цокольных или подвальных помещениях 1-2-этажных одноквартирных и блокированных домов. В зданиях IV степени огнестойкости (из горючих материалов) над воротами гаража следует предусматривать козырёк, если над ним расположены окна других помещений. Горючую отделку гаражей для повышения пожарной устойчивости целесообразно обработать антипиренами.

Индивидуальный гараж должен быть оснащён первичным средством пожаротушения (огнетушителем). Внутри гаража вокруг машины надо обеспечить свободные проходы шириной не менее 0,6 метра.

В гаражах запрещено:

- хранить предметы домашнего обихода, а также бензина (более 20 кг) и 5 кг горюче-смазочных материалов;

- производить окраску автомобиля, ремонтные работы с применением открытых источников огня (электросварку);

- пользоваться факелом для подогрева двигателя;

- выливать отработанные нефтепродукты в канализацию или на территорию гаража;

- установка и применение электронагревательных приборов любой конфигурации и исполнения.

Отделение НД Новокузнецкого района